## 生活区
生活区
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 服务器 | 1 | 套 | 办公楼机房
2 | KVM套件 | 1 | 套 | 办公楼机房
3 | 一卡通软件 | 1 | 套 | 办公楼机房
4 | 射频卡考勤机 | 15 | 台
5 | 访客机 | 3 | 台 | 1、2、3门卫室
6 | 消费机 | 5 | 台
7 | 消费机发卡器 | 1 | 个
8 | 射频卡发卡器 | 1 | 个
9 | 半高转闸 | 1 | 台 | 1号门
10 | 栅栏通道门 | 4 | 套 | 生产区域、生活区域之间围栏
11 | 三辊闸 | 7 | 套 | 生产区域、生活区域之间围栏
12 | 刷卡门禁 | 8 | 套 | 生产区域、生活区域之间围栏
13 | 户外全彩LED屏 | 1 | 套 | 1号门
14 | 人脸识别门禁 | 16 | 台 | 生产区域、生活区域之间围栏
15 | 刷卡翼闸通道 | 2 | 套 | 2、3号门
16 | 车辆道闸 | 11 | 个 | 1、2、3门、围栏生产区域、生活区域之间围栏
17 | 车辆检测器 | 2 | 个 | 1号门
18 | 地感线圈 | 4 | 个 | 1号门
19 | 近距离刷卡票箱系统 | 4 | 套 | 1、2、3门
20 | 闭门器 | 6 | 个 | 生产区域、生活区域之间围栏、中央控制室
21 | 平台+软件定制 | 1 | 项
22 | 刷卡门禁 | 2 | 套 | 中央控制室

## 氯碱分厂
氯碱分厂
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位
1 | 防爆照明配电箱 | 5 | 台
2 | 配电箱 | 4 | 台
3 | 单门控制器K2-100 | 8 | 台
4 | 防爆读卡器 | 4 | 台
5 | 防爆出门按钮 | 4 | 台
6 | 防爆单门磁力锁 | 4 | 台
7 | 防爆单门磁力锁支架 | 4 | 台
8 | 控制器电源 | 8 | 个
9 | 读头KR702M | 4 | 个
10 | 金属按钮方 | 2 | 个
11 | 闭门器 | 8 | 个
12 | 户外LED屏 | 1 | 套

## PVC分厂
PVC分厂
序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位
1 | 防爆照明配电箱 | 5 | 台
2 | 12V 5A开关电源 | 5 | 台
3 | 读头KR702M | 13 | 台
4 | 防爆出门按钮 | 5 | 个
5 | 金属按钮 | 8 | 个
6 | 防爆单门磁力锁 | 5 | 个
7 | 防爆单门磁力锁支架 | 5 | 个
8 | 单门磁力锁 | 8 | 个
9 | 单门磁力锁支架 | 8 | 个
10 | 控制器电源 | 8 | 个
11 | 平开门 | 5 | 个
12 | 闭门器 | 13 | 个

## 乙炔分厂
乙炔分厂
序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位
1 | 防爆照明配电箱 | 2 | 台
2 | 12V 5A开关电源 | 2 | 台
3 | 读头KR702M | 2 | 台
4 | 防爆出门按钮 | 2 | 个
5 | 防爆单门磁力锁 | 2 | 个
6 | 防爆单门磁力锁支架 | 2 | 个
7 | 平开门 | 2 | 个
8 | 闭门器 | 2 | 个

## 易损件明细
易损件维修服务（易损件明细）
序号 | 内容 |  | 数量
1 | 访客机 | 热敏打印机 | 2
|  | 固态硬盘 | 2
（RBU-SC15/256G/2.5寸/SATA接口）
2 | 三辊闸TS100 | 红外对射（防夹 PNP规格） | 2对
|  | 指示灯板 | 2
|  | 电源 | 2
|  | 电磁阀 | 2
|  | 接近开关 | 2
3 | 摆闸SBTL300 | 漫反射红外 | 2
|  | 摆闸灯板 | 2
|  | 空气开关 | 2
|  | 控制板 | 2
4 | 考勤机 | 时间芯片 | 2
5 | 人脸识别一体机TDB06Z | 摄像头模块 | 2
|  | 主框外壳 | 2
|  | TFT彩屏（7寸） | 2
6 | SBTL320 | 翼板 | 2
|  | 翼闸玻璃外翼 | 2
|  | 开关电源 | 2
|  | 红外接收器 | 2
|  | 电控挂板 | 2
|  | 翼闸副板 | 2
|  | 红外发射器 | 2
|  | LED_DML灯板 | 2
7 | LED屏 | LED屏(160*320) | 2
|  | 控制卡 | 2
8 |  | 扩展卡 | 2
固定单价，按实际维修工作量进行结算